## Readme
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’ambiente UFAM Divisione Clima Ufficio federale dell’energia UFE Divisione Economia energetica
Prova semplificata dell’addizionalità economica per i progetti di compensazione nel settore del teleriscaldamento
Istruzioni per l’utente
Download: | https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/politica-climatica/compensazione-delle-emissioni-di-co2/progetti-di-compensazione-in-svizzera.html
Fonte: | Segreteria Compensazione, Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e Ufficio federale dell'energia (UFE)
Contatto: | kop-ch@bafu.admin.ch
Stato: novembre 2017 (versione 1.1)
Prezzo dell’energia: Stato: 03.09.2020
Il presente strumento Excel consente di valutare in pochi minuti l’economicità e l’addizionalità dei progetti di teleriscaldamento nel quadro della registrazione quale progetto di compensazione. Lo strumento si basa sulla comunicazione dell’UFAM e sostituisce quello per la verifica dell’addizionalità della Fondazione KliK. Non sostituisce invece alcuna descrizione completa del progetto, ma può essere utilizzata come parte di essa. |  |  | Link alla comunicazione dell’UFAM
Modello di descrizione del progetto
Per la valutazione dell’economicità o dell’addizionalità mediante questo strumento è sufficiente confrontare la tariffa media ponderata del cliente finale del progetto con i costi di produzione standard di uno scenario per l’impianto di riferimento fossile decentralizzato. Una descrizione dettagliata della struttura dello strumento può essere ricavata dal rapporto finale «Konzept Positivliste für Kompensationsprojekte im Bereich Fernwärme» (disponibile solo in tedesco). |  |  | Link al rapporto «Konzept Positivliste für Kompensationsprojekte im Bereich Fernwärme»
Registro «Criteri di ammissione»: lo strumento comprende essenzialmente cinque criteri di ammissione: (1) tipo di progetto, (2) indipendenza economica, (3) dimensioni del progetto, (4) costi di acquisto del calore residuo, (5) tariffa per il cliente finale rispetto all’impianto fossile di riferimento. Se i cinque criteri sono soddisfatti, il progetto è considerato addizionale. Se non tutti i criteri sono soddisfatti, l’addizionalità del progetto non può essere valutata con il presente strumento. Quest’ultima deve quindi essere valutata applicando il metodo descritto nel capitolo 5 della comunicazione. |  |  | Link ai criteri di ammissione
I dati del progetto che forniscono indicazioni sull’adempimento dei criteri devono essere documentati in breve nella descrizione del progetto di compensazione. Se i criteri 1-4 sono soddisfatti, il criterio principale numero 5 può essere verificato nel registro «Criterio n. 5» del presente strumento Excel.
Registro «Criterio n. 5»: tariffa ponderata per il cliente finale rispetto ai costi di produzione standard dell’impianto di riferimento fossile: l’elaborazione del criterio è suddivisa in una fase input e in una output. Per la fase input occorrono le indicazioni sulla prevista struttura dei clienti e sul sistema tariffale. Continua verso l’inserimento dei dati e la successiva valutazione>> |  |  | Link all’elaborazione del criterio n. 5: Tariffa ponderata per il cliente finale rispetto ai costi di produzione standard dell’impianto di riferimento fossile
Legenda
Campi obbligatori
Immissione facoltativa
Predefinito (nessuna immissione possibile)

## Criteri di ammissione
Criteri di ammissione 1-5
Definizione di generi di progetti di teleriscaldamento la cui addizionalità non può essere dimostrata con questo strumento
Produzione di vapore: si tratta di progetti rari e di un’applicazione speciale con altre condizioni quadro.
Riciclaggio di legno usato: gli acquirenti di legno usato ricevono attualmente anche fino a 50 CHF/tonnellata (tendenza al rialzo). Ciò rappresenta circa 1,2 centesimi/kWh, se viene prodotto calore. Dato che in questo modo sussiste un determinato incentivo anche per gli incenerimenti «grigi» e non conformi al diritto, questo genere di progetto non è adatto per il presente strumento. Ciò non interessa il riciclaggio di legname di scarto (p. es. proveniente da segherie).
Produzione di biogas: la questione dell’allocazione dei prodotti calore e biogas implica una valutazione dettagliata per l’addizionalità.
Il consolidamento del teleriscaldamento è sovente economico e quindi non ammesso per il presente strumento. Ciò non vale per l’ampliamento del teleriscaldamento. Precisazione: il collegamento di nuove zone o quartieri deve essere considerato un ampliamento, mentre il collegamento di zone già approvvigionate in misura sommaria deve essere considerato un consolidamento.

## criterio Nr.5
Criterio di ammissione n. 5: tariffa ponderata per il cliente finale rispetto ai costi di produzione standard dell’impianto di riferimento fossile
Input | [11 empty] | Output
Tipo di calore | Tipo di cliente | Fabbisogno energetico | Fabbisogno di prestazione | Numero di ore di esercizio settimanali | Prezzo attuale dell’energia fossile (incl. fornitura, tassa di collegamento e di prestazione) | Vendita dell’energia per gruppo di clientela | Tassa di collegamento una tantum, parte fissa | Tassa di collegamento una tantum, parte variabile | Tassa annua di base o prezzo della prestazione | Costi specifici dell’energia (prezzo di lavoro) | Tariffa forfettaria per il cliente finale (comprendente tutti gli elementi) | Tariffa per il cliente finale | Costi di produzione standard dal punto di vista degli utenti per il calore di riferimento
Unità |  | MWh/a | kW | h | CHF/MWh superiori al valore calorifico | MWh/a | CHF | CHF/kW | CHF/kW | cts./kWh | cts./kWh | cts./kWh | cts./kWh
Calore comfort | Case monofamiliari | 0 - 50 | - | - | 77.1654 | [6 empty] | #DIV/0!
| Piccole case plurifamiliari | 50 - 150 | - | - | 71.3576 | [6 empty] | #DIV/0!
| Grandi case plurifamiliari | 150 - 1500 | - | - | 70.1217 | [6 empty] | #DIV/0!
| Grande cliente 1 |  |  | - | 70.1217 | - | [5 empty] | #DIV/0!
| Grande cliente 2 |  |  | - | 70.1217 | - | [5 empty] | #DIV/0!
Energia industriale (e tutti i casi speciali) | Grande cliente I |  |  |  | 79.875 | - | [5 empty] | #DIV/0!
| Grande cliente II |  |  |  | 79.875 | - | [5 empty] | #DIV/0!
| Grande cliente III |  |  |  | 79.875 | - | [5 empty] | #DIV/0!
| Grande cliente IV |  |  |  | 79.875 | - | [5 empty] | #DIV/0!
| Grande cliente V |  |  |  | 79.875 | - | [5 empty] | #DIV/0!
|  |  | Immissione nella colonna D o E |  |  |  | Immissione nelle colonne H-K o L |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Totale / media
[12 empty] | #DIV/0! |  | (incl. correzione provento del CO2)
Indicazioni supplementari (sulla durata media di esercizio di 20 anni) |  |  |  |  | Istruzioni sull’immissione di dati per il criterio n. 5 Le indicazioni richieste sono suddivise nei gruppi di clienti predefiniti case unifamiliari (0-50 MWh/a), piccole case plurifamiliari (50-150 MWh/a) e grandi case plurifamiliari (150-1500 MWh/a). I clienti del calore comfort con un fabbisogno superiore a 1500 MWh/a e tutti i clienti del calore industriale devono essere considerati grandi clienti. Per questi clienti devono essere fornite indicazioni individuali. Gli edifici pubblici, le scuole ecc. con un fabbisogno inferiore a 1500 MWh/a possono essere registrati nelle categorie piccole o grandi case plurifamiliari. Istruzioni passo per passo per la parte input (colonne da B a L): 1. Colonne B «Tipo di cliente» e C «Fabbisogno energetico»: designare qui tutti i grandi clienti indicandone il fabbisogno energetico in MWh per anno. Se occorrono più righe, contattare la Segreteria Compensazione (kop-ch@bafu.admin.ch). 2. Colonne D «Fabbisogno di prestazione» ed E «Numero di ore di esercizio settimanali»: per tutti i grandi clienti nel settore del calore comfort indicare il fabbisogno di prestazione e nel settore del calore industriale il numero di ore di esercizio settimanali. 3. Colonna F «Prezzo attuale dell’energia fossile»: i prezzi sono predefiniti. Per i grandi clienti può essere indicato il prezzo concreto, se può essere giustificato da un conteggio energetico attuale. 4. Colonna G «Vendita dell’energia per gruppo di clientela»: indicare la vendita stimata di energia per anno per i gruppi di clientela case unifamiliari, piccole e grandi case plurifamiliari. Gli edifici pubblici, le scuole ecc. con un fabbisogno inferiore a 1500 MWh/a devono essere registrati qui. 5. Colonne da H a K: qui è registrato il sistema tariffale. Per ogni gruppo di clientela e grande cliente, indicare la tariffa prevista o già stabilita contrattualmente. Possono essere indicati i parametri rilevanti per il proprio sistema tariffale. Si distingue fra tassa di collegamento una tantum con parte fissa e variabile, tassa di base annua o un prezzo della prestazione e costi specifici dell’energia (prezzo di lavoro). In alternativa, nella colonna L può essere indicata una tariffa forfettaria comprendente tutti questi elementi. Attenzione: la colonna L prevale rispetto alle altre indicazioni tariffali. 6. Celle D23-D25: inserire qui i costi medi di produzione del calore (senza supplemento di rischio e margine) suddivisi in costi del capitale, d’esercizio ed energetici. Queste indicazioni servono per la plausibilizzazione e non sono utilizzati per il calcolo. Nella cella D26 inserire inoltre il presunto provento del CO2 degli attestati (solo la parte superiore alla tariffa trasmessa al cliente). | [6 empty] | Valutazione | #DIV/0!
Parametri | Designazione dettagliata | Unità | Immissione | [8 empty] | Spiegazioni sulla valutazione:
Costi medi di produzione del calore (senza supplemento di rischio e margine) | Costi del capitale (annui) | CHF/a | [9 empty] | per ogni gruppo di clientela e grande cliente, nel settore output (colonne N e O) deve essere calcolata la tariffa per il cliente finale, da indicare quale media ponderata. Per il confronto vengono calcolati i costi di produzione standard per un impianto di riferimento fossile. Se la tariffa media per il cliente finale (incl. eventuali proventi della tassa sul CO2 trasmessi) è superiore al 5 per cento dell’impianto di riferimento fossile, il progetto è considerato addizionale (indicato nella cella P20). Se la condizione non è adempiuta, occorre procedere a un esame dettagliato secondo il capitolo 5 della comunicazione.
| Costi d’esercizio (annui) | CHF/a
| Costi energetici (annui) | CHF/a
Presunti proventi della tassa sul CO2 (solo parte superiore al modello tariffale trasmessa al cliente) |  | CHF/a
Campi obbligatori
Immissione facoltativa
Predefinito (nessuna immissione)
Definizioni
Tassa di collegamento una tantum: contributo ai costi di investimento sorti durante l’installazione del collegamento (sottostazione). La tassa di collegamento può essere suddivisa in una parte fissa e in un importo dipendente dal fabbisogno di prestazione. Poiché le tasse di collegamento devono sovente essere pagate una tantum, è importante definire una durata di ammortamento per i costi del cliente. La durata presunta di 20 anni è ammortata tenendo conto delle annualità (tasso di interesse: 3%). La tassa di collegamento può variare a seconda se si tratta di un vecchio o di un nuovo impianto. Per la parte «Nuova costruzione» del relativo gruppo di clientela occorre inserire un presupposto corrispondente.
Tassa di base annua (tassa di prestazione): di regola, questo importo dipende solo dalla prestazione allacciata.
Costi specifici dell’energia (prezzo di lavoro): questa parte dipende dalla quantità di calore (indicata in kWh) prelevata. Sovente avviene un’indicizzazione supplementare per il prezzo dell’energia (p. es. indice per trucioli o prezzo dell’olio da riscaldamento) e i prezzi al consumo.

## Berechnungsblatt (nur Ansicht) (hidden)
Berechnungsblatt zum Kriterium Nr.5 (nur Ansicht)
Wärmetyp | Kundentyp | Energiebedarf | Leistungs- bedarf | Anzahl Betriebsstunden pro Woche | Vorgabe mittlerer Energie- bedarf | Vorgabe mittlerer Leistungs- bedarf | Aktueller fossiler Energiegpreis (inkl. Lieferung, Anschluss- und Leistungsgebühr) | Energieabsatz pro Kundensegment | Anteil an Energieabsatz | einmalige Anschlussgebühr, Fixanteil | einmalige Anschluss- gebühr, variabler Anteil | jährliche Grundgebühr bzw. Leistungspreis | Spezifische Energiekosten (Arbeitspreis) | Endkundentarif pauschal (alle Komponenten inklusive) | Kundentarif Test | Endkunden- tarif | Standardisierte Gestehungskosten aus Sicht der Wärmebezüger für Referenzwärme
Einheit |  | MWh/a | kW | h | MWh/a | kW | CHF/MWH ho | MWH/a | % | CHF | CHF/kW | CHF/kW | Rp./kWh | Rp./kWh |  | Rp./kWh | Rp./kWh
Komfortwärme | EFH | 0 - 50 | - | - | 21 | 10 | 77.1654 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| MFH klein | 50 - 150 | - | - | 105 | 50 | 71.3576 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| MFH gross | 150 - 1500 | - | - | 735 | 350 | 70.1217 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| Schlüsselkunde 1 | 0 | 0 | - |  |  | 70.1217 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0! | 0
| Schlüsselkunde 2 | 0 | 0 | - |  |  | 70.1217 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0! | 0
Prozessenergie (und alle Spezialfälle) | Schlüsselkunde I | 0 | 0 |  |  |  | 79.875 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0! | 0
| Schlüsselkunde II | 0 | 0 |  |  |  | 79.875 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0! | 0
Prozessenergie (und alle Spezialfälle) | Schlüsselkunde III | 0 | 0 |  |  |  | 79.875 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0! | 0
| Schlüsselkunde IV | 0 | 0 |  |  |  | 79.875 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0! | 0
| Schlüsselkunde V | 0 | 0 |  |  |  | 79.875 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0! | 0
| Total / Durchschnitt | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| (inkl. Korrektur CO2-Ertrag) | [14 empty] | #DIV/0!
[16 empty] | Auswertung | #DIV/0!

## Berechnung WGK EFH (hidden)
Berechnung Wärmegestehungskosten fossil
Eingabeparameter | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Wärmebedarf |  | MWh/a | 21
Heizölpreis | inkl. CO2-Abgabe etc. | CHF/MWh | 77.1654 | allenfalls Eingabe als CHF pro 100 Liter?
Anteil Komfortwärme | Rest ist Prozesswärme |  | 100% | hier entweder 0 oder 100%
Prozesswärme-bezüger Betriebsprofil | Anzahl Schichten | Stk. | 1.5
| Tage pro Woche | d/w | 5
| Wochen pro Jahr | d/a | 48
Wärmeleistungsbedarf |  | MW | 0.01
Investitionen exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kessel/Brenner |  | CHF | 8544.2697
Tanksanierung |  | CHF | 2684.9409
Honorare, Unvorhergeshenes |  | CHF | 1047.0379
Total Investitionen | exkl. MWSt | CHF | 12276.2484
Wirtschaftlichkeit exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kapitalkosten | 3% p.a., 15 Jahre | CHF/a | 1028.3394
Kaminfeger |  | CHF/a | 275.7086
Brenner-/Tankservice | inkl. Material | CHF/a | 576.5474
Brennstoffkosten | 88% Jahresnutzungsgrad | CHF/a | 1841.4471
Brennerstromkosten | 150 CHF/MWh | CHF/a | 63
Total Jahreskosten |  | CHF/a | 3785.0423
Wärmegestehungskosten | exkl. MWSt | CHF/MWh | 180.2401

## Berechnung WGK MFH klein (hidden)
Berechnung Wärmegestehungskosten fossil
Eingabeparameter | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Wärmebedarf |  | MWh/a | 105
Heizölpreis | inkl. CO2-Abgabe etc. | CHF/MWh | 71.3576 | allenfalls Eingabe als CHF pro 100 Liter?
Anteil Komfortwärme | Rest ist Prozesswärme |  | 100% | hier entweder 0 oder 100%
Prozesswärme-bezüger Betriebsprofil | Anzahl Schichten | Stk. | 1.5
| Tage pro Woche | d/w | 5
| Wochen pro Jahr | d/a | 48
Wärmeleistungsbedarf |  | MW | 0.05
Investitionen exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kessel/Brenner |  | CHF | 14515.3223
Tanksanierung |  | CHF | 4577.318
Honorare, Unvorhergeshenes |  | CHF | 2279.6689
Total Investitionen | exkl. MWSt | CHF | 21372.3092
Wirtschaftlichkeit exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kapitalkosten | 3% p.a., 15 Jahre | CHF/a | 1790.2853
Kaminfeger |  | CHF/a | 457.8947
Brenner-/Tankservice | inkl. Material | CHF/a | 978.5577
Brennstoffkosten | 88% Jahresnutzungsgrad | CHF/a | 8514.2624
Brennerstromkosten | 150 CHF/MWh | CHF/a | 315
Total Jahreskosten |  | CHF/a | 12056
Wärmegestehungskosten | exkl. MWSt | CHF/MWh | 114.819

## Berechnung WGK MFH gross (hidden)
Berechnung Wärmegestehungskosten fossil
Eingabeparameter | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Wärmebedarf |  | MWh/a | 735
Heizölpreis | inkl. CO2-Abgabe etc. | CHF/MWh | 70.1217 | allenfalls Eingabe als CHF pro 100 Liter?
Anteil Komfortwärme | Rest ist Prozesswärme |  | 100% | hier entweder 0 oder 100%
Prozesswärme-bezüger Betriebsprofil | Anzahl Schichten | Stk. | 1.5
| Tage pro Woche | d/w | 5
| Wochen pro Jahr | d/a | 48
Wärmeleistungsbedarf |  | MW | 0.35
Investitionen exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kessel/Brenner |  | CHF | 57444.5602
Tanksanierung |  | CHF | 6865.3191
Honorare, Unvorhergeshenes |  | CHF | 9220.3782
Total Investitionen | exkl. MWSt | CHF | 73530.2576
Wirtschaftlichkeit exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kapitalkosten | 3% p.a., 15 Jahre | CHF/a | 6159.3782
Kaminfeger |  | CHF/a | 845.5524
Brenner-/Tankservice | inkl. Material | CHF/a | 1855.1121
Brennstoffkosten | 88% Jahresnutzungsgrad | CHF/a | 58567.5237
Brennerstromkosten | 150 CHF/MWh | CHF/a | 2205
Total Jahreskosten |  | CHF/a | 69632.5663
Wärmegestehungskosten | exkl. MWSt | CHF/MWh | 94.7382

## Berechnung WGK S1 (hidden)
Berechnung Wärmegestehungskosten fossil
Eingabeparameter | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Wärmebedarf |  | MWh/a
Heizölpreis | inkl. CO2-Abgabe etc. | CHF/MWh | 70.1217 | allenfalls Eingabe als CHF pro 100 Liter?
Anteil Komfortwärme | Rest ist Prozesswärme |  | 100% | hier entweder 0 oder 100%
Prozesswärme-bezüger Betriebsprofil | Anzahl Schichten | Stk. | 0
| Tage pro Woche | d/w | 0
| Stunden pro Woche | h/w | 50
| Wochen pro Jahr | d/a | 48
Wärmeleistungsbedarf |  | MW | #VALUE!
Investitionen exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kessel/Brenner |  | CHF | #VALUE!
Tanksanierung |  | CHF | #VALUE!
Honorare, Unvorhergeshenes |  | CHF | #VALUE!
Total Investitionen | exkl. MWSt | CHF | #VALUE!
Wirtschaftlichkeit exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kapitalkosten | 3% p.a., 15 Jahre | CHF/a | #VALUE!
Kaminfeger |  | CHF/a | #VALUE!
Brenner-/Tankservice | inkl. Material | CHF/a | #VALUE!
Brennstoffkosten | 88% Jahresnutzungsgrad | CHF/a | #VALUE!
Brennerstromkosten | 150 CHF/MWh | CHF/a | #VALUE!
Total Jahreskosten |  | CHF/a | #VALUE!
Wärmegestehungskosten | exkl. MWSt | CHF/MWh | #VALUE!

## Berechnung WGK S2 (hidden)
Berechnung Wärmegestehungskosten fossil
Eingabeparameter | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Wärmebedarf |  | MWh/a
Heizölpreis | inkl. CO2-Abgabe etc. | CHF/MWh | 70.1217 | allenfalls Eingabe als CHF pro 100 Liter?
Anteil Komfortwärme | Rest ist Prozesswärme |  | 100% | hier entweder 0 oder 100%
Prozesswärme-bezüger Betriebsprofil | Anzahl Schichten | Stk. | 0
| Tage pro Woche | d/w | 0
| Stunden pro Woche | h/w | 50
| Wochen pro Jahr | d/a | 48
Wärmeleistungsbedarf |  | MW | #VALUE!
Investitionen exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kessel/Brenner |  | CHF | #VALUE!
Tanksanierung |  | CHF | #VALUE!
Honorare, Unvorhergeshenes |  | CHF | #VALUE!
Total Investitionen | exkl. MWSt | CHF | #VALUE!
Wirtschaftlichkeit exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kapitalkosten | 3% p.a., 15 Jahre | CHF/a | #VALUE!
Kaminfeger |  | CHF/a | #VALUE!
Brenner-/Tankservice | inkl. Material | CHF/a | #VALUE!
Brennstoffkosten | 88% Jahresnutzungsgrad | CHF/a | #VALUE!
Brennerstromkosten | 150 CHF/MWh | CHF/a | #VALUE!
Total Jahreskosten |  | CHF/a | #VALUE!
Wärmegestehungskosten | exkl. MWSt | CHF/MWh | #VALUE!

## Berechnung WGK Prozess (1) (hidden)
Berechnung Wärmegestehungskosten fossil
Eingabeparameter | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Wärmebedarf |  | MWh/a | 0
Gaspreis | inkl. CO2-Abgabe etc. | CHF/MWh | 79.875
Anteil Komfortwärme | Rest ist Prozesswärme |  | 0% | hier entweder 0 oder 100%
Prozesswärme-bezüger Betriebsprofil | Anzahl Schichten | Stk. | 0
| Tage pro Woche | d/w | 0
| Stunden pro Woche | h
| Wochen pro Jahr | d/a | 48
Wärmeleistungsbedarf |  | MW | #VALUE!
Investitionen exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kessel/Brenner |  | CHF | #VALUE!
Tanksanierung |  | CHF | #VALUE!
Honorare, Unvorhergeshenes |  | CHF | #VALUE!
Total Investitionen | exkl. MWSt | CHF | #VALUE!
Wirtschaftlichkeit exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kapitalkosten | 3% p.a., 15 Jahre | CHF/a | #VALUE!
Kaminfeger |  | CHF/a | #VALUE!
Brenner-/Tankservice | inkl. Material | CHF/a | #VALUE!
Brennstoffkosten | 88% Jahresnutzungsgrad | CHF/a | 0
Brennerstromkosten | 150 CHF/MWh | CHF/a | 0
Total Jahreskosten |  | CHF/a | #VALUE!
Wärmegestehungskosten | exkl. MWSt | CHF/MWh | #VALUE!

## Berechnung WGK Prozess (2) (hidden)
Berechnung Wärmegestehungskosten fossil
Eingabeparameter | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Wärmebedarf |  | MWh/a | 0
Gaspreis | inkl. CO2-Abgabe etc. | CHF/MWh | 79.875
Anteil Komfortwärme | Rest ist Prozesswärme |  | 0% | hier entweder 0 oder 100%
Prozesswärme-bezüger Betriebsprofil | Anzahl Schichten | Stk. | 0
| Tage pro Woche | d/w | 0
| Stunden pro Woche | h/w
| Wochen pro Jahr | d/a | 48
Wärmeleistungsbedarf |  | MW | #VALUE!
Investitionen exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kessel/Brenner |  | CHF | #VALUE!
Tanksanierung |  | CHF | #VALUE!
Honorare, Unvorhergeshenes |  | CHF | #VALUE!
Total Investitionen | exkl. MWSt | CHF | #VALUE!
Wirtschaftlichkeit exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kapitalkosten | 3% p.a., 15 Jahre | CHF/a | #VALUE!
Kaminfeger |  | CHF/a | #VALUE!
Brenner-/Tankservice | inkl. Material | CHF/a | #VALUE!
Brennstoffkosten | 88% Jahresnutzungsgrad | CHF/a | 0
Brennerstromkosten | 150 CHF/MWh | CHF/a | 0
Total Jahreskosten |  | CHF/a | #VALUE!
Wärmegestehungskosten | exkl. MWSt | CHF/MWh | #VALUE!

## Berechnung WGK Prozess (3) (hidden)
Berechnung Wärmegestehungskosten fossil
Eingabeparameter | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Wärmebedarf |  | MWh/a | 0
Gaspreis | inkl. CO2-Abgabe etc. | CHF/MWh | 79.875
Anteil Komfortwärme | Rest ist Prozesswärme |  | 0% | hier entweder 0 oder 100%
Prozesswärme-bezüger Betriebsprofil | Anzahl Schichten | Stk. | 0
| Tage pro Woche | d/w | 0
| Stunden pro Woche | h/w
| Wochen pro Jahr | d/a | 48
Wärmeleistungsbedarf |  | MW | #VALUE!
Investitionen exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kessel/Brenner |  | CHF | #VALUE!
Tanksanierung |  | CHF | #VALUE!
Honorare, Unvorhergeshenes |  | CHF | #VALUE!
Total Investitionen | exkl. MWSt | CHF | #VALUE!
Wirtschaftlichkeit exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kapitalkosten | 3% p.a., 15 Jahre | CHF/a | #VALUE!
Kaminfeger |  | CHF/a | #VALUE!
Brenner-/Tankservice | inkl. Material | CHF/a | #VALUE!
Brennstoffkosten | 88% Jahresnutzungsgrad | CHF/a | 0
Brennerstromkosten | 150 CHF/MWh | CHF/a | 0
Total Jahreskosten |  | CHF/a | #VALUE!
Wärmegestehungskosten | exkl. MWSt | CHF/MWh | #VALUE!

## Berechnung WGK Prozess (4) (hidden)
Berechnung Wärmegestehungskosten fossil
Eingabeparameter | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Wärmebedarf |  | MWh/a | 0
Gaspreis | inkl. CO2-Abgabe etc. | CHF/MWh | 79.875
Anteil Komfortwärme | Rest ist Prozesswärme |  | 0% | hier entweder 0 oder 100%
Prozesswärme-bezüger Betriebsprofil | Anzahl Schichten | Stk. | 0
| Tage pro Woche | d/w | 0
| Stunden pro Woche | h/w
| Wochen pro Jahr | d/a | 48
Wärmeleistungsbedarf |  | MW | #VALUE!
Investitionen exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kessel/Brenner |  | CHF | #VALUE!
Tanksanierung |  | CHF | #VALUE!
Honorare, Unvorhergeshenes |  | CHF | #VALUE!
Total Investitionen | exkl. MWSt | CHF | #VALUE!
Wirtschaftlichkeit exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kapitalkosten | 3% p.a., 15 Jahre | CHF/a | #VALUE!
Kaminfeger |  | CHF/a | #VALUE!
Brenner-/Tankservice | inkl. Material | CHF/a | #VALUE!
Brennstoffkosten | 88% Jahresnutzungsgrad | CHF/a | 0
Brennerstromkosten | 150 CHF/MWh | CHF/a | 0
Total Jahreskosten |  | CHF/a | #VALUE!
Wärmegestehungskosten | exkl. MWSt | CHF/MWh | #VALUE!

## Berechnung WGK Prozess (5) (hidden)
Berechnung Wärmegestehungskosten fossil
Eingabeparameter | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Wärmebedarf |  | MWh/a | 0
Gaspreis | inkl. CO2-Abgabe etc. | CHF/MWh | 79.875
Anteil Komfortwärme | Rest ist Prozesswärme |  | 0% | hier entweder 0 oder 100%
Prozesswärme-bezüger Betriebsprofil | Anzahl Schichten | Stk. | 0
| Tage pro Woche | d/w | 0
| Stunden pro Woche | h/w
| Wochen pro Jahr | d/a | 48
Wärmeleistungsbedarf |  | MW | #VALUE!
Investitionen exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kessel/Brenner |  | CHF | #VALUE!
Tanksanierung |  | CHF | #VALUE!
Honorare, Unvorhergeshenes |  | CHF | #VALUE!
Total Investitionen | exkl. MWSt | CHF | #VALUE!
Wirtschaftlichkeit exkl. MWSt | Zusatzinfo | Einheit |  | Bemerkungen
Kapitalkosten | 3% p.a., 15 Jahre | CHF/a | #VALUE!
Kaminfeger |  | CHF/a | #VALUE!
Brenner-/Tankservice | inkl. Material | CHF/a | #VALUE!
Brennstoffkosten | 88% Jahresnutzungsgrad | CHF/a | 0
Brennerstromkosten | 150 CHF/MWh | CHF/a | 0
Total Jahreskosten |  | CHF/a | #VALUE!
Wärmegestehungskosten | exkl. MWSt | CHF/MWh | #VALUE!

## Energiepreise (hidden)
[6 empty] | kWh hu/l heizöl | 9.91
[6 empty] | kWh ho / kWh hu | 1.06
Bezugsmengen | Heizöl l1'501 - 3'000 l [CHF/100l] | Heizöl 9'001 - 14'000 l [CHF/100l] | Heizöl über 20'000 l [CHF/100l] | Erdgas Typ V [CHF/kWh] | Erdgas Typ V -10% [CHF/kWh]
Preise der letzten 12 Monate aus den Energiepreisen des Landesindex für Konsumentenpreise (LIK) https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/dienstleistungen/fuer-medienschaffende/alle-veroeffentlichungen.assetdetail.3142800.html | 94.9 | 88.81 | 87.54 | 0.0925 | 0.08325 |  | Input
| 93.66 | 87.6 | 86.3 | 0.0906 | 0.08154
| 91.63 | 85.81 | 84.55 | 0.0906 | 0.08154 |  | Output (verlinkt mit Positivliste)
| 92.64 | 86.82 | 85.56 | 0.0906 | 0.08154
| 93.16 | 87.29 | 85.99 | 0.0884 | 0.07956
| 84.34 | 78.32 | 77.04 | 0.0884 | 0.07956
| 75.51 | 69.22 | 67.9 | 0.0884 | 0.07956
| 69.17 | 62.87 | 61.5 | 0.0881 | 0.07929
| 67.44 | 60.88 | 59.55 | 0.0869 | 0.07821
| 69.57 | 63.39 | 62 | 0.0869 | 0.07821
| 70.83 | 64.67 | 63.44 | 0.0868 | 0.07812
| 69.86 | 63.82 | 62.55 | 0.0868 | 0.07812
Mittelwert CHF/100l | 81.0592 | 74.9583 | 73.66
Mittelwert CHF/MWh ho | 77.1654 | 71.3576 | 70.1217 |  | 79.875